Oława, dn. 4.05.2016r.

ZOZ/DZP/PN/11/16

Odpowiedzi na pytania  II

# Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze póż. zm. Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/11/16

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 2, załącznik 2-2, pkt. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora fabrycznie nowego rok produkcji 2015 lub 2016 w zależności od dostępności? Rok produkcji analizatora nie ma wpływu ani na typ, model, ani na zaawansowanie technologiczne, natomiast ze względu na produkcję poza terytorium Polski nie zawsze Wykonawcy mają możliwość wyboru analizatora wyprodukowanego w 2016, a być może jeszcze pod koniec 2015.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 Dotyczy zadania nr 2, załącznik 2-2, pkt. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora z oprogramowaniem w  języku angielskim?

Oprogramowanie jest proste i intuicyjne dla użytkownika, a wraz z analizatorem zostanie dostarczona pełna instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko