Oława, dn. 29.01.2016r.

ZOZ/DZP/PN/2/16

Odpowiedzi na pytania

# Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze póż. zm. Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego II, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/2/16

Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Jako autoryzowany dystrybutor niżej wymienionych urządzeń zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Zadania 12 do osobnego zadania poniżej wymienionych urządzeń:

| LP | KOD APARATU | RODZAJ APARATU | ROK PROD | PRODUCENT | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TYMPANOMETR ZODIAC | tympanometr | 2004 | Madsen | Zodiak 901 | 224798 | ST-000374 |
| 2 | UNIT LARYNGOL. S61 | unit laryngologiczny | 2010 | Atmos | Servant S61 | bd | ST-000690 |
| 4 | VNG ICS CHART R200 | videonastygmograf | 2010 | GN Otometrics | ICS CHART R200 | 338791 | ST-000691 |
| 5 | AUDIOMETR ITERA II | audiometr | 2009 | Madsen | Itera II | 300643 | ST-000500 |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Prosimy o weryfikację nr seryjnego respiratora Bennett z pakietu 24B. Podany przez Państwa nr  nie istnieje w   bazie danych  producenta. Także celem prawidłowego określenia zakresu przeglądowego  oraz kosztów prosimy o podanie aktualnej ilości przepracowanych godzin. W przypadku koniecznej pomocy potrzebnej do odczytu tych danych prosimy o kontakt.

Odpowiedź: Podany numer jest poprawny. W menu aparatu pod pozycją „Następny przegląd” widnieje liczba 6055.

Pytanie nr 4

Pakiet 24B. Czy zamawiający wymaga zainstalowania płyty  Alarm pcb ( jeżeli to nie zostało jeszcze wykonane podczas poprzednich przeglądów technicznych).  Zgodnie z zaleceniami producenta taka płyta powinna być zainstalowana we wszystkich respiratorach klasy 740/760.

Odpowiedź:  Tak

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko