Oława, dn. 21.12.2016r.

ZOZ/DZP/PN/34/16

Odpowiedzi na pytania

# Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/34/16

Pytanie nr 1

Czy aparaty, których dotyczy zadanie 42 są ucyfrowione czy analogowe? Czy należy również wykonać w testach specjalistycznych testy monitorów, kaset oraz testy wywoływarek?

Odpowiedź: Aparaty RTG są ucyfrowione, aparat mammograficzny jest analogowy. Testy należy wykonać w zakresie zgodnym z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 i 1023 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893 z późn. zm.)

Pytanie nr 2

Czy pod pojęciem "termin" należy rozumieć termin wykonania samych testów czy również dostarczenia sprawozdania z badań?

Odpowiedź: W zakresie zadania nr 42 Wykonawca musi wykonać testy oraz dostarczyć sprawozdania - w terminie zadeklarowanym w ofercie. Przy czym Zamawiający za dostarczenie sprawozdania uzna przesłanie kopii dokumentów pocztą elektroniczną przy zachowaniu obowiązku przesłania dokumentów w formie papierowej w późniejszym terminie.

Pytanie nr 3 dot. Załącznika Nr 9 do SIWZ – Arkusz asortymentowo-cenowy dla Zadania Nr 41:

Prosimy o  wydzielenie z Zadania Nr 41 poz. 2 do osobnego zadania lub też dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje Zadania Nr 41 (tj. na poz. 1 lub poz. 2) osobno. Wydzielenie pozycji jest korzystne dla Zamawiającego, bowiem otrzyma on korzystniejsze cenowo oferty na wyszczególnione usługi niż podmiot, który będzie musiał – w celu złożenia ważnej oferty – pozyskać jedną z usług od innego podmiotu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 Zadanie 3 Endoskopy

Czy jest możliwość wydzielenie z listy pozycji 9 tj. Endoskop firmy Fujinon.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 dotyczy SIWZ pkt. III Przedmiot zamówienia, podpunkt a)

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca niebędący producentem aparatu, nie będzie zobowiązany do dostarczenia aktualizacji oprogramowania, a jedynie do jego instalacji. Dostawa oprogramowania stanowi obligatoryjne działania producenta względem użytkowników jego aparatury medycznej. Żaden inny podmiot, poza producentem, nie jest władny do spełnienia dostawy oprogramowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 dotyczy SIWZ pkt. III Przedmiot zamówienia, podpunkt a)

Prosimy o wyrażenie zgody, aby przy ocenie ofert w kryterium autoryzacja producenta na równi traktowane było posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu ISO w zakresie normy 13485, co jest równoznaczne z posiadaniem takich samych standardów świadczenia usług serwisowania wyrobów medycznych do diagnostyki obrazowej, co producent aparatury medycznej. Alternatywnie prosimy o wymaganie posiadania ww. certyfikatu jako obligatoryjnego warunku udziału w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 zadanie 2

Jako autoryzowany dystrybutor firmy GE Healthcare (Datex Ohmeda) gwarantujący wysoką jakość wykonywanych usług oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych, aby móc złożyć ważną ofertę przetargową zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zadania nr 2 sprzętu w/w producenta, tj. pozycji 1 oraz 12 – 16.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 zadanie 25A

Zwracamy się z prośbą o informację, czy w zakres przeglądu aparatu Aespire wchodzi w skład także monitor, moduł gazowy oraz parownik? Jeśli tak, proszę o podanie typu/ modelu sprzętu dodatkowego.

Odpowiedź: W zakres przeglądu wchodzi również analizator ICE 601-1 i parownik TEK 7

Pytanie nr 9 dot. formularza asortymentowo  - cenowego – załącznik nr 9 ( zadanie 2, 7, 9)

Czy Zamawiający potwierdzi iż w wymienionych pakietach nie następuje konieczność wymiany akumulatorów ? ( w niektórych pakietach jest taka informacja).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza - bez konieczności wymiany akumulatorów.

Pytanie nr 10 do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 9 ( zadanie 23B)

Czy Zamawiający udzieli informacji ile godzin mają przepracowane respiratory? Prosimy informację czy w ramach przeglądu Oferent ma wymieniać akumulatory i pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informacje co zostało wymienione w przeciągu 4 lat.

Odpowiedź: Nie ma zadania 23B, zapewne chodzi o zadanie 24B:

Przepracowane: 10 000 h

Ostatnia wymiana:

- akumulatorów: 30.03.2016

- czujnik O2: 30.03.2016

- instalacja płytki backup alarm: 30.03.2016

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 21, poz. 1 – inkubator otwarty Resuscitaire do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 24A, poz. 2 – respirator Oxylog do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji  wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z zadania 24, 21 poz. 1, 24A poz. 2 i zadania 25, imiennych certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjału technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z zadania 24, 21 poz. 1, 24A poz. 2 i zadania 25, przedstawienia listy urządzeń kontrolno-pomiarowych do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi  dokumentami  kalibracji? Urządzenia powinny być zgodne z listą urządzeń wymienionych w instrukcji  wykonania przeglądów  opracowanej przez producenta sprzętu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z zadania 24, 21 poz. 1, 24A poz. 2 i zadania 25, do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga użycia oryginalnych części zamiennych, dopuszcza się używanie zamienników.

Pytanie nr 16

Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z zadania 24, 21 poz. 1, 24A poz. 2 i zadania 25, aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Dla przeprowadzenia przeglądu aparat Primus (pakiet 25, poz. 1) dla sprawdzenia parametrów urządzenia wymagany jest użycie specjalistycznego programu serwisowego. Czy zamawiający w celu potwierdzenia posiadania takiego oprogramowania serwisowego  będzie wymagał przedstawienia  wydruku z programu „ServiceConnect” ( program administrujący prawami dostępu do programów serwisowych) z listą użytkowników programu serwisowego, którzy są w dyspozycji  składającego ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

W pakiecie 25, poz. 1 i 2 aparaty do znieczulania Fabius GS Premium wyposażone są w monitory są w  monitory  Delta firmy Draeger. Według zapisów w instrukcjo obsługi monitory powinny  mieć  wymieniony  akumulator co 24 miesiące. Czy Zamawiający  wymieniał w  monitorach  w przeciągu ostatnich 2 lat podczas przeglądu akumulatory ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów w monitorach. W cenie oferty należy uwzględnić wymianę akumulatorów w monitorach - 1 raz dla każdego monitora w trakcie obowiązywania umowy)

Pytanie nr 19

W pakiecie  25, poz. 1 i 2 aparaty do znieczulania Fabius GS Premium wyposażone są w monitory są w  monitory  Delta firmy Draeger. Według zapisów w instrukcjo obsługi monitory powinny  mieć  wymieniony  akumulator co 24 miesiące. Czy Zamawiający  będzie wymagał od wszystkich oferentów wymiany akumulatora przewidzianego w dokumentacji technicznej o nr kat  MS31385  i umieszczenie tej informacji z nr kat na raporcie serwisowym i fakturze ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga  użycia oryginalnych części zamiennych, dopuszcza się używanie zamienników.

Pytanie nr 20

Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta  wymagają wymiany części eksploatacyjnych . Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców  zgodzi się dla urządzeń z: pakietu 24, 21 poz. 1, 24A poz. 2 i zadania 25, na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta,  zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia,  według listy poniższej?

RESPIRATOR CARINA x 1 szt   ASCM-0022

| 5703105 | HEPA Filter | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5703153 | BATTERY NIMH 12V 2,5A | SZT | 1 |

RESPIRATOR SAVINAx 1 szt  ARXL-0052

| MX08284 | Savina Service Set 6 year | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| MX08283 | Savina Service Set 1 year | szt. | 1 |

RESPIRATOR SAVINAx 1 szt  ARXL-0055

| MX08284 | Savina Service Set 6 year | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| MX08283 | Savina Service Set 1 year | szt. | 1 |

RESPIRATOR SAVINAx 1 szt  ASCM-0018

| MX08859 | Savina 300 Service Set 1y | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| MX08861 | Savina 300 Service Set 6y | szt. | 1 |

AP DO ZNIECZ. FABIUS GS x 1 szt   ASCM-0123

| MX08152 | ZESTAW 1-ROCZNY FABIUS GS | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | Szt | 0,2 |
| 6871276 | FILTER MAT MGD | Szt | 1 |
| MX08834 | Filter (37 mm) | Szt | 1 |
| MX08153 | ZESTAW 3-LETNI FABIUS GS | Szt | 1 |

AP DO ZNIECZ. FABIUS GS x 1 szt   ASCM-0124

| MX08152 | ZESTAW 1-ROCZNY FABIUS GS | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2866726 | Air Filter NP Module 10pcs | Szt | 0,2 |
| 6871276 | FILTER MAT MGD | Szt | 1 |
| MX08834 | Filter (37 mm) | Szt | 1 |
| MX08153 | ZESTAW 3-LETNI FABIUS GS | Szt | 1 |

AP. DO ZNIECZ JULIAN x 1 szt   ARML-0017

| MX08194 | ZESTAW SERWISOWY DWULETNI JULIAN | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6850930 | Czujnik tlenu, S | Szt. | 1 |
| MX08013 | ZESTAW SERWISOWY 6 MIESIĘCY | szt. | 1 |

AP. DO ZNIECZ JULIAN x 1 szt   ARMM-0007

| MX08194 | ZESTAW SERWISOWY DWULETNI JULIAN | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6850930 | Czujnik tlenu, S | Szt. | 1 |
| MX08013 | ZESTAW SERWISOWY 6 MIESIĘCY | szt. | 1 |

AP DO ZNIECZ PRIMUS ASFL-0319

| MX08468 | ZESTAW 3-LETNI PRIMUS | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| MX08834 | FILTR 37MM | Szt. | 1 |

OXYLOGarfl-0088

| 8411129 | ZESTAW NAPR.REGUL.CIŚN | szt | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| D02316 | MESH BOTTOM | Szt | 1 |
| 8406678 | WKŁAD REDUKTORA | Szt | 1 |

RESUSCITAIRE DM02070

| MU11572 | MICROBLENDER,LOWFLOW,NO BLEED | szt | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga użycia oryginalnych części zamiennych, dopuszcza się używanie zamienników.  Zamawiający wymaga wymiany podanych w pytaniu części eksploatacyjnych ( na części oryginalne lub ich zamienniki) – należy uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie nr 21 Pytanie do SIWZ rozdział III ppkt. a)

Prosimy o usunięcie wyrażenia: „usunięcia zauważonych usterek”.

Usuwanie usterek / naprawianie urządzenia nie jest przedmiotem przeglądów.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ w III ppkt. a) tiret trzeci na następujący:

„usunięciu zgłoszonych i zauważonych usterek tj. nie wymagających dodatkowych części, wizyt serwisowych i nie trwających dłużej niż jedna godzina”

Pytanie nr 22 Pytanie do SIWZ rozdział VII, pkt.5

Zwracamy się z prośbą o usunięcie słowa „ryzyko”. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23 Pytanie do SIWZ rozdział VII, pkt. 7 i 8

Prosimy o usunięcie pkt. 8 i 9 Przedmiotem zamówienia publicznego są przeglądy, tym samym jest to umowa o świadczenie usług w rozumieniu art.750 Kodeksu cywilnego, a do tego rodzaju umów nie ma zastosowania instytucja gwarancji ani rękojmi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24 Pytanie do SIWZ rozdział XVI, pkt.1

Prosimy o zastąpienie słowa „gwarantuje” słowem „zapewnia”. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25 Pytanie dot. zał. 1 do SIWZ – formularz oferty pkt. II

Prosimy o zastąpienie słowa „gwarantujemy” słowem „zapewniamy”. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26 Pytanie dot. zał. 1 do SIWZ – formularz oferty pkt. IV

Prosimy o usunięcie słowa: „ planowany”. Termin musi być podany w sposób jednoznaczny.

Odpowiedź: Zamawiający będzie każdorazowo zgłaszał aparaturę do przeglądu. Termin wykonania usługi od momentu zgłoszenie jest jednym z kryteriów oceny ofert. Podanie planowanego terminu zgłoszenia jest jedynie ułatwieniem dla wykonawcy.

Pytanie nr 27 Pytanie dot. zał. 1 do SIWZ – formularz oferty pkt. V

Prosimy o usunięcie wyrażenia: „ należność za dostarczony towar”. Pomyłkowo wpisane z innego zamówienia publicznego. Zamawiającemu zdarza się to również w umowie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli należność za wykonaną usługę.

Pytanie nr 28 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.1 ust.1

Prosimy o zastąpienie słowa „produktów” słowem „usług”. Analogiczna zmiana miałaby miejsce w zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.1 ust.3

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.1 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o usunięcie wyrażenia: „oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.1 ust.7

Zwracamy się z prośbą o zastąpienie słowa „ryzyko” słowem „odpowiedzialność”. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.1 ust.10

Prosimy o dopisanie na końcu ustępu: „przedmiotu przeglądu/konserwacji/regeneracji”, zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.2 ust.1

Zwracamy się z prośbą o usunięcie słowa „wszelką” oraz dopisanie na końcu ustępu: „na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i w niniejszej umowie.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.2 ust.3

Prosimy o usunięcie słów „pełna” oraz „wszelkie” oraz dopisanie na końcu ustępu: „na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i w niniejszej umowie.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.3 ust.2

Prosimy o zastąpienie słowa „gwarantuje” słowem „zapewnia”. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.4 ust.5

Zwracamy się z prośba o usunięcie ust. 5 Przedmiotem zamówienia publicznego są przeglądy, tym samym jest to umowa o świadczenie usług w rozumieniu art.750 Kodeksu cywilnego, a do tego rodzaju umów nie ma zastosowania instytucja gwarancji ani rękojmi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.5 ust.1

Prosimy o usunięcie zdania: „w przypadku obniżki cen Wykonawcy lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawa zakupu przedmiotu zamówienia objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych” Postanowienie nie dotyczy przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.6 ust.2 ppkt.a)

Prosimy o dopisanie po słowach: „wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy” następującego wyrażenia: „pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych, po bezskutecznym upływie tego terminu.” Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny (np. jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykona w terminie zobowiązania umownego, jeśli taka zwłoka byłaby relatywnie krótka). Ponadto w takich postanowieniach powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy lub odpowiednio zaprzestania  naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.6 ust.2 ppkt.b

Zwracamy się z prośba o usuniecie zapisu do przeglądów i konserwacji nie mają zastosowania instytucje gwarancji ani rękojmi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.7 ust.1

Prosimy o zmianę słowa: „opóźnienia” na słowo: „zwłoki”. Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę. Prosimy o dopisanie na końcu ustępu: „wysokość kary umownej z tego tytułu ograniczona zostaje do 10% wynagrodzenia umownego netto”. Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowny netto, przed dodanie sformułowania: „nie więcej niż 10% wartości umowy netto” – na końcu pierwszego zdania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40 Pytanie dot. zał. 5 do SIWZ – wzór umowy par.7 ust.3

Zwracamy się z prośbą o dopisanie na końcu ustępu: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41 Pytanie do SIWZ rozdział III ppkt. a)

Prosimy o dodanie słów: „usunięciu zgłoszonych i zauważonych usterek tj. nie wymagających dodatkowych części, wizyt serwisowych i nie trwających dłużej niż jedna godzina”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis SIWZ w III ppkt. a) tiret trzeci na następujący:

„usunięciu zgłoszonych i zauważonych usterek tj. nie wymagających dodatkowych części, wizyt serwisowych i nie trwających dłużej niż jedna godzina”

Pytanie nr 42

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 1: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie usługi za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie usługi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 2 pozycji od 3 do 10 oraz od 25 do 38 i stworzy odrębny pakiet dla wydzielonych urządzeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK 12 oraz 20 wraz z akumulatorami do wymiany dla tych pozycji ( pozycja 4,5,6,7,8 oraz 10 z załącznika nr 9 do SIWZ)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko