Oława, dn. 29.08.2017r.

ZOZ/DZP/PN/16/17

Odpowiedzi na pytania

# Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego III, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/16/17

Pytanie nr 1 Dotyczy Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Dotyczy Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 14 dni, po przekroczeniu tego terminy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu naprawy do 7 dni, po przekroczeniu tego terminu wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenie urządzenia zastępczego o parametrach niezgorszych niż oferowane na czas naprawy.

Pytanie nr 3 Dotyczy Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści pojemniki zabezpieczające regulatorów ssania o pojemności 0,25 L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko